## Controllo nuove costruzioni

Prescrizioni cantonali antincendio

(art. 41 ss.LE e art. 44 ss.RLE )

# 1	Generalità		N° incarto

Località	     	Mappale no.

Oggetto

Proprietario

Indirizzo

Telefono	     	E-mail

Progettista

Indirizzo

Telefono	     	E-mail

Impresa

Indirizzo

Telefono	     	E-mail

# 2	Case unifamiliari e plurifamiliari

Locale riscaldamento

Tipo di impianto	Progetto	 Sì	 No	Cantiere		 Sì		 No

Potenza caldaia	Progetto KW 	     	Cantiere KW

Aerazione e sfogo	Progetto cm2	     	Cantiere cm2

Elettr. valvola sicurezza	Progetto		 Sì	 No	Cantiere		 Sì		 No

Porta tipo T30	Cantiere		 Sì		 No

Senso di apertura	Progetto	 Sì	 No	Cantiere	 Sì		 No

Dettagli 1:20 da allegare	Progetto	 Sì	 No

Estintore a polvere 6 kg	Cantiere	 Sì	 No

Tipo di canna fumaria per

Caminetti interni	Progetto	 Sì	 No	Cantiere		 Sì		 No

Caminetto esterno	Progetto	 Sì	 No	Cantiere		 Sì		 No

Estintore a polvere 6 kg			Cantiere		 Sì		 No

Compartimentazione

Scala PC/PT	Progetto	 Sì	 No	Cantiere		 Sì		 No

Pozzi verticali (F60/T30)	Progetto	 Sì	 No	Cantiere		 Sì		 No

3 	Case plurifamiliari

Struttura portante

F30 (>3 piani:: F60)	Progetto	 Sì	 No	Cantiere		 Sì		 No

Appartamenti

Porte T30	Progetto	 Sì		 No	Cantiere		 Sì		 No

Locali tecnici

F60/T30 (apertura verso l’esterno)	Progetto	 Sì		 No	Cantiere		 Sì		 No

Vie di fuga

Numero	Progetto	 Sì		 No 	Cantiere		 Sì		 No

Distanza	Progetto	 Si		 No	Cantiere		 Si		 No

Lampade di sicurezza	Progetto	 Sì	 No	Cantiere		 Sì		 No

Segnaletica	Progetto	 Si		 No	Cantiere		 Sì		 No

Tipo di scale	Progetto		 Sì		 No	Cantiere		 Sì		 No

Sfogo fumo ai piani o in altro

>0.5 m2 (per 4 o più piani)	Progetto		 Sì	 No	Cantiere		 Si		 No

#### Vano ascensore

F60/T30; porte A30	Progetto	 Sì		 No	Cantiere		 Si		 No

Ventilazione; dall’esterno in alto	Progetto	 Sì	 No	Cantiere		 Sì		 No

##### Mezzi di spegnimento

Estintori	Progetto	 Si		 No	Cantiere		 Si		 No

Idranti interni (per 8 o più piani)	Progetto		 Si		 No	Cantiere		 Si		 No

Ventilazione cucine

Aspirazione tipo	Progetto	 Sì		 No	Cantiere		 Sì		 No

4 	Autenticazione

Luogo e data

Incaricato dell’Ufficio tecnico

Il perito

Il proprietario