## Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione	Verifica di conformità strutturale dell’esercizio pubblico
	(art. 4-5 e 38-52 RLear)  -  LE  / RLE

# 1	Generalità		N° incarto:

Nome dell’esercizio pubblico:	      	Mappale no.

Definizione del tipo di esercizio:	     	(secondo art.       RLear)

(secondo art. 11 - 33 RLear)

Proprietario

Indirizzo

Telefono	     	E-mail

Locali pubblici esercizio:	n.

Posti a sedere interni:	n.       	Posti a sedere esterni:	n.

Camere da letto:	n.       	Posti letto (capacità massima):	n.

# 2	Requisiti strutturali e igienici

Banco-Bar (art. 35 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

1Nel banco-bar la vaschetta di lavaggio delle tazze e dei bicchieri, doppia con acqua calda e fredda, dev’essere discosta dal banco.

2Ove esiste un’apparecchiatura lavastoviglie è richiesta unicamente una vaschetta semplice.

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cucina (art. 36 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

1La superficie della cucina dev’essere adeguata alla capacità ricettiva.

2Il calcolo dev’essere effettuato in base a un minimo di 0.40 mq per avventore, ritenuto un minimo di 16 mq.

3È escluso dal computo il locale adibito a economato.

4Per giustificati motivi possono essere concesse deroghe al cpv. 2. Restano riservate le normative in materia di Legge federale sul lavoro.

Superficie  cucina mq:       (minimo 16 mq)

Idoneo	 Sì	 No	( interni n. ...  +  esterni n. … / 2  =  posti  n. … x 0.4 mq/posto = … mq min. cucina )

Osservazioni: ..…………………………………………………………………………………………………………………………

Locale di preparazione (art. 37 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

Gli esercizi denominati caffè, bar, pub, mescita devono disporre di un adeguato locale di preparazione (office) con una superficie minima di 10 mq; restano riservate le normative in materia di Legge federale sul lavoro.

Superficie office mq:       (minimo 10 mq)

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Illuminazione (art. 38 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

Se si fa uso di illuminazione ridotta occorre disporre di un impianto atto a illuminare normalmente il locale; in caso di necessità con pulsanti luminosi.

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ventilazione (art. 39 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

I locali dove si servono cibi e bevande, non  dotati di un ricambio d’aria naturale, devono essere dotati di un impianto di ventilazione meccanico adeguato, mediante aspirazione e immissione di aria esterna.

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Scale (art. 40 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

Le scale dell’esercizio, costruite in materiale incombustibile e con corrimano, devono avere larghezza minima di 1.20 m.

Larghezza scale:       (minimo 1.20 m)

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Capacità ricettiva (art. 41 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

La superficie minima degli spazi dove si servono cibi e bevande dev’essere di 1.00 mq per avventore.

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Servizi igienici (art. 42 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

1I servizi igienici devono essere raggiungibili direttamente dall’esercizio, senza passare attraverso locali adibiti ad altro scopo.

2In casi particolari possono essere concesse deroghe.

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numero (art. 43 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

1Per una capacità ricettiva fino a 50 persone sono necessari almeno due gabinetti (WC) separati per sesso; da 51 a 100 persone sono necessari un WC uomini, un pissoir, due WC donne; per ogni 50 persone in più si devono aggiungere un WC uomini (rispettivamente un pissoir) e un WC donne.

2I posti del servizio all’aperto (terrazze, ecc.) sono tenuti in considerazione, ai fini del numero di servizi igienici, in ragione di metà.

Servigi igienici comuni:

WC Uomini 	n.       	Pissoir Uomini	n.        	WC Donne 	n.       	WC Disabili	n.

Servigi igienici ristorazione:

WC Uomini 	n.       	Pissoir Uomini	n.        	WC Donne 	n.       	WC Disabili	n.

Idoneo	 Sì	 No	(  interni n. ...  +  esterni n. … / 2  =  totale posti n. …  )

Osservazioni: ..…………………………………………………………………………………………………………………………

Atri di disimpegno (art. 44  RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

L’atrio di disimpegno, con lavabo, mensola, specchio e l’occorrente per lavarsi ed asciugarsi le mani è obbligatorio.

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Strutture varie nel WC (art. 45 RLear) 	Richiesta verifica   Sì    No

1Il gabinetto con vaso all’inglese, spazzola e porta spazzola, lavabo, specchio, mensola, attaccapanni, carta igienica e l’occorrente per lavarsi ed asciugarsi le mani deve avere una superficie minima di 1 x 1.60 m.

2La porta, apribile verso l’esterno, deve essere munita di indicatore di gabinetto occupato e deve poter essere aperta, in caso di emergenza, dall’esterno.

3L’atrio di disimpegno e il gabinetto devono essere dotati, nel caso di assenza di finestre o di finestre non apribili, di un impianto di ventilazione meccanica adeguato.

4Sono vietati gli asciugamani da usare più volte.

5I WC donne devono avere un contenitore per il deposito delle salviette igieniche.

Superficie servizi igienici mq:       (minimo 1.60 mq)

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

WC negli esercizi con alloggio (art. 46 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

Gli esercizi con alloggio, che non offrono camere con servizi igienici e docce, devono disporre, per piano, del seguente numero minimo di servizi igienici:

- un WC ogni 7 posti letto o frazione;

- un bagno (o doccia), separato dal WC, ogni 10 posti letto;

- dimensioni minime:

bagno + lavabo 2.10 mq

bagno + lavabo + WC 3.30 mq

doccia + lavabo 1.60 mq

doccia + lavabo + WC 2.10 mq

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pavimenti e pareti (art. 47 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

I pavimenti e le pareti devono essere in materiale lavabile (fino a un’altezza minima di 1.80 m).

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Camere (art. 48 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

1Le camere devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- camera a un letto 8 mq; per ogni letto in più vanno aggiunti 4 mq;

- vaschetta lavamani con acqua corrente calda e fredda, se la camera non è già dotata di servizi igienici propri.

2Rimangono riservate le disposizioni previste nel Regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato.

Regolamento sull’igiene del Suolo e dell’Abitato (14 ottobre 1958)

Requisiti speciali per stabili d’uso collettivo (art. 10 RL 6.2.2.1)

Gli edifici destinati ad uso collettivo o pubblico, giusta l’art. 4 del presente decreto, devono, oltre alle condizioni generali richieste per tutte le case d’abitazione, soddisfare alle seguenti esigenze:

- la cubatura dei locali deve essere proporzionata al numero delle persone che normalmente vi si trattengono, tenuto conto dell’uso a cui i locali sono destinati. Questa cubatura deve essere calcolata di regola in m3 5 per persona. Per i dormitori e le camere da letto, la cubatura minima è fissata in m3 12 per adulti e 8 per i ragazzi;

- ventilazione e luce naturali attraverso finestre sufficientemente ampie;

- pavimenti facilmente lavabili e pulibili, in materiale adatto per permetterne la facile pulitura;

- camere da bagno o docce, latrine ed orinatoi in numero sufficiente per un regolare servizio;

- camere d’isolamento per malati contagiosi, nei casi ritenuti opportuni.

Camera singola : n.       (minimo 8 mq / ev. speciale) Camera doppia : n.        (minimo 12 mq / ev. speciale)

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lavanderia (art. 49 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

Il locale lavanderia deve soddisfare i seguenti requisiti:

- pavimento con scarico per acque di lavaggio e pareti lavabili;

- aerazione naturale o meccanica;

- lavabo con acqua calda e fredda ed il necessario per lavarsi ed asciugarsi le mani.

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spazi o locali adibiti a fumatori (art. 50 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

Gli spazi chiusi adibiti ai fumatori:

a) possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie totale dei locali dell’esercizio, escluso il servizio dell’alloggio;

b) devono essere dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria;

c) devono essere delimitati da pareti a tutt.altezza su tutti i lati e dotati di una porta a chiusura automatica.

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spazi aperti (art. 51 RLear) 	Richiesta verifica   Sì     No

1Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l’apertura del soffitto non è presa in considerazione.

2Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono ai requisiti del cpv. 1.

3In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio.

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiarazione di idoneità (art. 52 RLear) 	Richiesta verifica   Sì    No

La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione al Municipio di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 50 lett. b).

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Norme di Polizia del Fuoco (art. 41° ss. LE / 44° ss. RLE) 	Richiesta verifica   Sì    No

Gli edifici ad uso collettivo sottostanno alle verifiche di polizia del fuoco previste dagli art. 41° ss. della Legge Edilizia e agli art. 44° ss. del Regolamento di applicazione della Legge edilizia.

Edifici esistenti - Perizia per la valutazione del Rischio Residuo (art. 44g RLE) 	Eseguita	 Sì    No

Valutazione del Rischio Residuo	Conforme	 Sì    No

Certificato di collaudo antincendio (art. 44e RLE) 	Conforme	 Sì    No

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Misure a favore dei disabili (art. 30 LE) 	Richiesta verifica   Sì    No

Nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico

Accesso ai locali	Conforme	 Sì    No

Accesso e utilizzo dei servizi igienici	Conforme	 Sì    No

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni: …………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protezioni esistenti (raccomandazioni UPI / SIA)	Richiesta verifica   Sì    No

Ricordiamo che tutte le protezioni contro gli infortuni negli edifici e le nelle loro adiacenze devono rispettare le raccomandazioni UPI / SIA.  A tale proposito  la legge stabilisce che il proprietario, il progettista e l’esecutore sono ritenuti responsabili per danni a cose e/o persone causati dalla mancata osservanza delle sopraccitate norme.

In particolare, da quanto si è potuto constatare durante il sopralluogo,  si rende attento il proprietario che le protezioni esistenti ai:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

non rispettano le attuali normative in materia di protezione degli incidenti. Consigliamo di intervenire immediatamente adeguando le protezioni alle attuali raccomandazioni e norme  UPI/SIA.

Idoneo	 Sì	 No	Osservazioni:  ……………………………………………………..………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 	Autenticazione

Luogo e data

Incaricato dell’Ufficio tecnico

Autorità Cantonali :

- Laboratorio Cantonale, via Mirasole 22, 6500 Bellinzona

- Sezione Polizia  Amministrativa, Sezione Autorizzazioni, commercio e giochi, Quartiere Piazza, via Lugano 4, 6501 Bellinzona

Il proprietario